医疗设备需求参数表

基本需求： - 1.电源：220V 50HZ - 2.输入功率：380VA - 3.极限负压值：≧0.09MPa - 4.抽泣速率：≧20L/min - 5.工作制：间歇加载的连续运行，最长连续运转时间30分钟，持续率50%。