医疗设备需求参数表

1.基本治疗模式：连续模式、脉冲模式、间歇模式等； 2.治疗参数调节范围：可根据不同患者的需求，调节振动的频率范围≤5-60HZ； 3.可对治疗时间进行设定，可根据患者病情需求进行合理的治疗时间调节； 4.适用范围：满足0-14岁患儿使用； 5.具备显示屏，可显示相应设置参数。 - 6.需要叩击式的振动式物理治疗仪。