医疗设备需求参数表

| 科 室 | 眼科 | 设备名称 | 干眼治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、专业用途：用于干眼雾化治疗； 2、搭载冷热雾化双模式； 3、参数记忆模式，初始参数设置好之后，后续操作一键启动即工作。可实时个性化设置调整治疗参数； 4、雾化率：≧150ml/h； 5、加热温度：85°C±10%，进步10°C，操作设置有语音提示；治疗过程中实时监测，低于设置目标温度即可启动加热； 6、设备具有桶自洁功能，清洁维护简单； 7、治疗时间：5-60分钟，可调，一键暂停功能，治疗过程中可一键暂停，恢复治疗点击雾化即可继续工作； 8、低水位提示装置：当雾化器水槽内无水时，机器可自动停机； 9、连续工作时间：在常温下采用交流电源供电时，可连续工作4小时。 |  |  |  |