医疗设备需求参数表

| 设备名称 | 咳喘中心配套设备（常规肺功能+FENO系统套装） |
| --- | --- |
| 拟采购数量 | 1套 |
| 建立标准呼吸数字科室内含以下设备： 1.CWMC 医用电子血压计（袖带式）快捷准确测量血压，具有USB数据传输端口 2 .CWMC 身高体重仪 同时测量身高、体重，至少包含但不限于BMI值计算功能，热敏纸打印、语音提示等功能。 3 .CWMC 工作电脑套装 用于工作站操作，至少包含电脑台式机1台、身份证读卡器1台，热敏打印机1台，报告打印机1台，二维码扫描器1台，USB转串口、4G路由器、USB无线网卡至少2个，USB口至少3个，网线等。 4 .CWMC 电子肺功能测量仪 测定肺功能通气功能等，支持A4纸打印报告功能、至少具备容量定标和指控功能，可支持对接HIS/Lis系统。 - 5 .CWMC FeNO：一氧化氮（满足上下气道大小气道联合检测，一次扣费，在线、离线、潮气检测方式） 用于检测受试者不同部位的气道炎症分型等。 6.呼吸系统疾病管理系统一套。 |  |