医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经内科 | 设备名称 | 便携经颅多普勒超声治疗仪（TCD） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.血管深度和角度‌：不同血管的深度范围有所不同。例如，大脑中动脉（MCA）的深度为35-60mm，向前稍向上倾斜；大脑前动脉（ACA）A1段的深度为60-65mm，A2段的深度为70-75mm，向前向上倾斜10°；大脑后动脉（PCA）的深度为55-70mm，向后向下倾斜10°；基底动脉（BA）的深度为70-95mm，枕窗中间向前向下倾斜；椎动脉（VA）的深度为55-70mm，枕窗右侧向前向左倾斜‌‌。 2.‌血流方向和声音‌：颈内动脉供血系统的动脉声音锐利，而椎基底动脉供血系统的声音圆钝‌‌1。 3.‌血流速度‌：包括收缩期峰值血流速度（Vs）、舒张期末血流速度（Vd）和平均血流速度（Vm）。中动脉的峰值速度在60-100cm/s之间，舒张结束速度在10-80cm/s之间‌‌2。 ‌搏动指数（PI）和阻力指数（RI）‌：PI的正常值为0.6-1.05，RI的正常值为0.5-0.8‌‌1。 4.可手提至床旁、室外进行操作。 |  |  |  |