医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 床旁微波治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、额定输入功率：800VA。 2、辐射器尺寸：φ80×95mm，允差±5mm。 3、配有可旋转支臂，方便医务人员操作。 4、治疗时间：0～30min，连续可调，级差1min。 5、输出方式：连续式和脉冲式。 6、辐射器驻波比不大于3。 7、外形尺寸（长×宽×高）：390×440×845mm。 8、工作频率：2450MHz±50MHz。 9、输出功率：双路输出，每路为0～50W连续可调，级差1W。 10、双路辐射器输出，可同时给两位患者做治疗。 |  |  |  |