医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 股四头肌训练椅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、扶手内侧宽度(mm)：600 升降支架调节范围(mm)：0～130 2、小腿垫调节范围（mm）：0～470 助力手柄调节范围（mm）：0～280 3、小腿支架摆动角度：不小于120° 座位额定载荷(kg)：135 4、座位垫水平放置时额定载荷(kg)：55 配重块质量(kg)：1.8 配重块数量：4块 5、用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引 6、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革 7、结构形式：底架、靠背、扶手、训练部分、坐垫 |  |  |  |