医疗设备需求参数表

| 科 室 | 泌尿外科 | 设备名称 | 铥激光能量系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 激光系统 1.用于泌尿系结石的粉碎，以及泌尿系肿瘤或软组织的汽化、凝固 2.工作激光输出波长：≥1900nm 3.激光设备能匹配多种规格规格光纤，满足不同手术需要 4.具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5% 5.具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5% 6.双脚踏开关，方便手术中不同需求时快速切换 7.激光原厂传输光纤有可重复使用和一次性光纤可选 配置清单： - 铥激光主机1台 - 软镜光纤2根 - 硬镜光纤2根 - 内窥镜手术刨削器1套 |  |  |  |