医疗设备需求参数表

| 科 室 | 血透室 | 设备名称 | CRRT机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 一、满足血液透析.血液滤过.血液透析滤过.血液灌流.单纯血浆置换（PE）.双重血浆置换（DFPP）.血浆吸附（PA）.双重血浆吸附（DPMAS）等血液净化和人工肝治疗等血液净化和人工肝治疗。 二.配置要求： 1.设备至少具备血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，肝素泵等功能。 2.具有备用电池。 3.具备加温器。 4.有紧急情况手动回血的血泵手摇柄 5.具备自设编程功能，满足临床复杂血液净化模式开展。 三.技术规格及要求 - 1.具有中文操作界面。 - 2.操作简便,连接管路.自检.预冲时间短 - 3.自动预冲管路和滤器 - 4.管路和滤器自动排气。 - 5.可调节动脉壶.静脉壶.超滤壶液面。 - 6.报警中文显示。 - 7.至少3个独立的电子称 - 8.滤器开放,可根据治疗所需选择或在凝血时方便更换。 9.具备漏血检测功能 10.具备气泡检测功能 11.滤器开放，可根据治疗所需选择或在凝血时方便更换 12.设备不限用于成年患者的血液净化治疗。 - 13机器使用年限≥8年，整机质保≥3年，终身免费维保。 |  |  |  |