医疗设备需求参数表

| 科 室 | 眼科 | 设备名称 | 光学相干扫描血管成像仪(OCT机) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、技术参数 1.扫描速度：7万次/秒到40万次/秒。 2.扫描范围：2mm×2mm到20mm×20mm。 3.分辨率：结构OCT的轴向分辨率在3.8μm到5μm。血流OCTA的线间隔分辨率≤15μm。 4.成像深度：后节深度≥6mm，前节深度≥6mm。 5.血流成像速度：≤3秒/次。 6.数据量：血流OCTA的数据量≥100亿数据点。 二、应用参数 1.扫描模式：包括黄斑区和视盘区扫描。 2.图像分析：分层显示视网膜和脉络膜的血流情况，包括血流密度、血管形状、毛细血管分布等。 3.图像质量优化：拥有自带的图像处理技术，如视网膜去投影、运动伪迹控制等。 |  |  |  |