医疗设备需求参数表

| 科 室 | 彩超室 | 设备名称 | 彩色多普勒超声诊断仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、高端彩色多普勒超声诊断系统，用于全身各器官超声诊断，能满足腹部、血管、小器官、 肌肉骨骼、小儿、神经、腔内、术中、弹性、造影及介入等。 二、主要的技术要求： 1、具备高分辨率的彩色液晶显示器、全方位可调； 2、操作面板配备触摸控住屏，带有智能化一键图像质量优化，动态存储、电影回访、局部高清放大等功能及耦合剂加热辅助功能。 3、配备完整的测量软件包。 4、具备高分辨率的二维灰阶成像、彩色多普勒成像、频谱多普勒成像，连续多普勒成像、超微细血流技术、穿刺针增强及引导技术等。 5、具备剪切波弹性成像技术，支持腹部、浅表、肌骨、腔内等部位，具有质控稳定性分析数据报告，包含平均数、中位数、标准差等量化数据，并且提供临床阈值供临床参考。 6、具备造影技术，支持腹部、浅表、腔内。 7、主机配备至少4个探头接口。配备5把探头，凸阵探头*1，超高频曲棍球探头*1、高频线阵探头*1，中低频线阵探头、腔内探头*1。 |  |  |  |