附：超声波治疗仪主要技术参数

1.工作条件：

环境温度：5℃~40℃,相对湿度：30%～80%;

大气压力：700 hPa～1060 hPa,电源频率：50Hz±2%;    电源电压：AC 220V±10%;

2.超声工作频率：1MHz±10%,3MHz±10%;

3.额定输出功率：5W±20%;

4.额定输出有效声强：3W/cm²±20%;

5. 治疗时间：0分钟～30分钟；

6.  输出模式：脉冲模式和连续模式；