医疗设备需求参数表

| 科 室 | 眼科 | 设备名称 | 电脑验光仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 测量模式： 屈光度测量模式 角膜曲率/屈光度 角膜曲率模式 屈光度： 顶点距离： 0.0mm,12.00mm,13.5mm,15.00mm *球镜度： -25.00D~+25.00D（每步：0.12D，0.25D） 柱镜度： -10.00D~+10.00D（每步：0.12D，0.25D） 轴位： 0°~180°（每步1°） 散光符号：-，+， 角膜曲率： 曲率半径： 5.00~12.00mm（每步0.01mm） *角膜屈光度： 30.00~67.50D（折射率1.3375） 角膜散光： 0.00~±15.00D（0.05/0.12/0.25D） 角膜散光轴位 0°~180°（每步1°） 最小可测瞳孔直径： 2.0mm 瞳距 10~85mm 打印机： 自动切纸，热敏打印机 电源： AC 110~240V,50/60Hz 数据传输方式：USB，RS-232，蓝牙，WIFI 操作模式： 全自动/手动/单眼自动 |  |  |  |