医疗设备需求参数表

| 科 室 | 呼吸科 | 设备名称 | 常规电子支气管内窥镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 2成像原理：电子成像技术。 3 软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。 4 插入部有效长度≥610mm,自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。 5 内置光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。 6 常规支气管镜可满足呼吸介入手术操作要求，可与内科胸腔镜等其他设备兼容，公用主机系统。 |  |  |  |