七氟丙烷气体回收处理需求

- 回收内容  
 用于自贡市第三人民医院计算机机房退役七氟丙烷灭火器七氟丙烷（HFC-227ea）回收处理。预计回收处理量：120kg，罐体需返还医院留存。  
 二、投标人资格要求
1.具备独立法人资格，持有合法营业执照。  
2.具有危险废物经营许可证（如适用）或环保部门相关许可资质。    
3.具备七氟丙烷回收、净化、存储的专业设备与技术。  
4.提供过往同类项目案例（至少3个）。  
5.合规要求：符合国家《危险废物污染防治技术政策》及地方环保法规。  
6.运输与存储：提供符合危化品运输资质的专用车辆。  
7.存储场所需具备防火、防潮、通风条件。

备注：如有疑问请于郑老师联系18227746175