## Sheet1
智慧病房项目需求
总体要求
1.所有应用系统应该通过集成平台数据中心进行交互，提供接口文件。
2.所有应用系统所需要的计算机资源和存储资源（服务器和存储）和部署方式，提供具体配置要求。
序号 | 功能模块 | 具体功能需求 | 建设点位 | 硬软件数量
1 | 物联网 | 1.提供物联网系统管理功能：能实现物联网平台基础数据、用户账号、权限控制、基础设置的统一管理与维护，包括系统管理、多院区管理、统一认证管理等。 2.提供设备管理功能：能实现物联网平台各类设备接入、设备生命周期管理、设备通信与数据解析、设备数据采集、设备运维监测、设备统计管理、设备告警信息管理等。 3.提供应用管理功能：为物联网平台各类业务应用提供部署与管理，能实现外部应用集成、应用使用与期限授权等管理功能。 4.提供服务管理功能：能实现管理和维护平台提供的各项服务能力资源进行展示与介绍，支持能力启用与关闭、能力运行状态监控、能力配置等运维管理工作，包括标准数据源管理服务和标准数据模型服务等。 5.支持可视化管理：平台所有的组件、业务应用能支持可视化管理，实现全面可视化，能看到平台已部署的所有管理子应用、服务能力应用和业务应用等，能显示业务应用的名称和当前版本号等信息。 6.支持统一安全机制:采用统一的身份，统一的安全认证，应用直接切换无需二次认证，支持单点登录。 7.支持统一桌面:平台所有的管理子应用、服务能力组件、业务应用能在统一桌面进行分类展现。 8.支持添加外部业务应用：能添加应用名称、版本号、设置应用分类、平台桌面应用Logo、应用切换栏Logo、接入方式、参数等，应用接入方式能支持页面跳转。 9.平台的架构能支持新的物联网技术接入。 10.支持统计图表管理：能实现管理统计图表名称、分类、描述、引用模板、所属应用、所属院区等信息，支持统计图表的新增、编辑、删除、导出、创建副本、查看版本信息、预览和设计等管理操作。 12.能支持多种网络协议，如LoRa、Sub-1G、433M/2.4G/125KHz等其它物联网协议，能灵活配置接入协议满足实际业务场景需要。 | 新门急诊大楼6楼及以上四个病区：神经内科，心血管内科，消化内科，神经外科 | 物联网平台系统（软件）：1套 智联网关（覆盖房间）（硬件）：若干
2 | 移动生命体征监测 | 1.能实现显示体温、脉搏、心率、血氧、心电等体征的功能。 2.支持查看每个生命体征的实时变化曲线与历史变化曲线。 3.能实现每个生命体征异常报警、危急值报警、定时任务报警等；实现生命体征值到达病区设置的异常阈值时进行体征异常报警提醒和闪烁提醒；能避免过度报警影响工作效率；能实现全院或病区的生命体征异常报警、危急值报警、特殊体征报警和出院未解绑报警数量统计。 4.支持切换床位卡片模式和列表模式查看患者生命体征情况。 5.能实现生命体征监测终端一体化，便于临床实际应用和管理。 | 新门急诊大楼6楼及以上五个病区：神经内科，心血管内科，消化内科，神经外科、五官中心 | 移动生命体征监测系统（软件）:1套 移动生命体征监测仪（硬件）：10套（每个病区2套）
3 | 输液监控 | 1. 能显示患者输液监测信息：支持按床号、余量、预计结束时间等方式显示；支持床位显示按照输液状态的输液中、待输液、暂停等。 2.能实现输液状态、智能输液监测终端绑定床位状态、智能输液监测终端状态、床位状态等显示类型的筛选。 3.支持通过楼层信息来筛选不同楼层的床位输液状态监测。 4.支持未扫码或扫码执行医嘱输液后，实际药液容量与医嘱容量不相符时，提供重量异常告警。 5.支持同一张床位患者同时进行两组的药液输液的监测，每组药液能单独绑定智能输液监测终端，能在同一张床位显示两个智能输液监测终端的输液监测信息和状态。 6.支持智能识别和自动去除药液袋/瓶的重量。 | 新门急诊大楼6楼及以上四个病区：神经内科，心血管内科，消化内科，神经外科 | 输液监控系统（软件）:1套 输液监控终端（硬件）：72个 智联网关（覆盖走廊）（硬件）：若干
4 | 中央心电监护 | 1.图像识别和解析：支持图像输出接口的监护仪设备接入，通过图像识别智能采集数据，支持设备屏幕图像处理，识别速度和准确度能非常精准。 2.监护仪数据采集、解析和上传：实现采集监护仪能监测到屏幕显示的生命体征数据（心率、呼吸频率、血氧饱和度、血压、脉搏）和报警信息，支持数据采集、输入与解析，采集时间间隔精准高效；能通过接口识别与解析设备数据，能实现数据智能上传。 3.数据记录：支持后台记录对应床位逐次监护仪使用监护情况。 4.预警设置：能实现危急值预警，针对异常数据进行预警提示，支持后台设定自动记录频次。 5.数据对接：支持后台记录监护体征数据，同时能与HIS对接，供护理文书系统、重症系统、电子病历系统等调用。 6.数据展示：能在后台查看各床位监护仪的历史监护体征数据，能查看趋势图。 7.异常报警：能实现生命体征异常状态信息自动上传平台并报警。 | 两个病区：心血管内科、重症医学科 | 中央监护系统（软件）：1套 中央监护数据采集盒（硬件）：50（监护仪设备数量）
5 | 人员定位 | 1.能根据患者实际绑定、解绑和定位,实现实时定位、实时追踪患者历史轨迹等。 2.能提供定位终端多种告警管理：实现电子围栏限区域告警、滞留超时告警、防拆告警、主动按键告警、离线告警等。 3.能绑定定位终端的患者地图可视化和文字信息描述。 4.有配套提供的定位手环，能接收定位信号。 5.能定位病区内所有区域。 | 新门急诊大楼6楼及以上两个病区：神经内科，消化内科 | 人员定位系统（软件)：1套 定位手环(硬件）：20套（每个病区10套） 定位地图服务系统（软件）：按实际场地同比绘制 定位信标（硬件)：若干（满足人员定位使用）
6 | 预防压疮 | 1.能提供智能双向翻身，模拟家属或医护人员周期性为患者摆放体位，减轻护理人员负担。 2.可调节翻身模式停留、交替时间，能实现患者全身及分区波动。 3.能提供多种减压模式预防压疮。 | 两个病区：ICU、NICU | 数量：5套（NICU 2套+ICU 3套）
9 | 其他要求 | 以上设备以及配件数量可能有变化，实施时需按照实际情况部署实施； 未来新增终端及配件按此次报价单价按实结算。 | - | -