医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 空气压力波治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本需求： 1.气囊腔数：单侧4腔气囊，双侧8腔气囊，配备双下肢气囊。 2.压力可调节并能快速识别压力值。 3.治疗时间可根据患者病情自由设置。 4.具备过压保护提示功能、自动泄压功能，配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。 |  |  |  |