医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 机械辅助排痰仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本需求： 1.采用高频胸壁振动原理，为全胸包裹式背心式气囊设计。 2.压力范围:3-30mmHg，压力≥27级可调。 3.时间调节1-60min可选。 4.彩色液晶触摸屏，尺寸≥10英寸，具有实体按键和旋钮；也可通过线控手柄中断使用。 5.具有常规模式、循环模式、梯度模式、自定义模式四种模式，可任意选择。 6.可实现压力与频率自动检测、反馈和调节，具有患者咳嗽能暂停的功能。 7.背心气囊可拆卸式，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装 8.具备全面的报警系统，拥有声、光、文字三级报警。 9.具备雾化功能。 10.标配配备背心气囊、背心护套与配套推车。 |  |  |  |