医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 气垫床 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 20 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本需求： 1.床垫气条使用材料为PVC布料。 2.床垫能实现双管波动功能，为钮扣式床罩面。 3.气泵压力范围55~120mmHg，气泵流量范围7~8升/分钟。 - 4.具有固定交替波动周期，时间不小于10分钟。 |  |  |  |