医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 适老化病床1.2米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 47张 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.规格：2×1.2×0.450米。 2.床头、床尾板采用优质木制材料制作而成，可自由拆卸。床头需配软包。 3.护栏采用铝合金材料，厚达≧1.0mm，护栏把手可隐藏。 4.摇柄具有双向摇动装置，摇把为ABS材质，可折叠。 5.配有餐板、带刹脚轮，能及时制动。 6.床边对角设置2个输液架插孔；床头能抬高0-75°，床尾能抬高0-45°。 7.需配备床垫，规格与床相配；需配备与床颜色相近的木制床头柜，规格450×420×750mm±50mm。1.规格：2×1.2×0.450米。 2.床头、床尾板采用优质木制材料制作而成，可自由拆卸。床头需配软包。 3.护栏采用铝合金材料，厚达≧1.0mm，护栏把手可隐藏。 4.摇柄具有双向摇动装置，摇把为ABS材质，可折叠。 5.配有餐板、带刹脚轮，能及时制动。 6.床边对角设置2个输液架插孔；床头能抬高0-75°，床尾能抬高0-45°。 7.需配备床垫，规格与床相配；需配备与床颜色相近的木制床头柜，规格450×420×750mm±50mm。 |  |  |  |