医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 循环风消毒机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 3 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 基本需求： 1.能人机共存，对人体没有任何伤害，不生成二次污染。 2.有LED数码显示屏，可任意设置开关机时间。 3.可一键式遥控器远程操控。 4.具有手动、自动、程控定时工作模式可选择。 5.双通道立体式出风,风速高、中、低档可调。 6.具有空气过滤器效果。 7.采用无臭氧紫外线灯管，紫外线管寿命≥5000h。 8.消毒后空气中的细菌总数符合病房环境标准要求。 9.适用于100m³以内的房间进行空气消毒处理。 |  |  |  |