医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 移动式电动吸痰器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本需求; 1.能实现手动和脚踏开关任意选择；可根据临床需要无级调节负压值。 2.极限负压值≧0.09MPa(680mmHg)；负压调节范围0.02MPa(150mmg)~极限负压值。 3.贮液瓶≧2500ml(玻璃)×2。 |  |  |  |