医疗设备需求参数表

产品名称; 规格; 单 位; 数量. 显微持针钳; 160×0.4，直型; 把; 2. 显微镊; 160×0.15，直型，圆柄; 把; 4. 显微镊; 160×0.15，弯型，圆柄; 把; 2. 显微剪; 160，弯型，簧式; 把; 2. 垂体窥镜; 90×11，无齿，右翻左收; 件; 1. 刮匙; 250×4，角弯，环状; 把; 1. 刮匙; 250×3，角弯，环状; 把; 1. 刮匙; 250×5，角弯，环状; 把; 1. 显微剪; 200，枪状，弯头，精细型; 件; 1. 显微剪; 225，枪状，直头; 把; 1. 脑吸引管; 220×Ф2，直; 支; 2. 脑吸引管; 220×Ф2.5，直; 支; 2. 脑吸引管; 220×Ф3，直; 支; 2. 脑吸引管; 220×Ф4，直; 支; 2. 肿瘤摘除钳; 200×3，直头; 把; 1. 钻颅穿刺锥; 170（三角锥针Ф3、Ф3.5、Ф4）; 套; 1. 消毒盒; 262×162×22; 个; 1. 心脏手术剪; 180×45°; 把; 1. 血管吻合轮; Ф11; 对; 1.