医疗设备需求参数表

| 科 室 | 儿科 | 设备名称 | 膳食营养分析评估指导软件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 1.功能要求：支持膳食数据录入，24小时膳食回顾法，分段式记录，食物频率问卷等；支持自动营养分析，营养素覆盖全面，过敏原标记，自动识别；可以智能评估与指导，对比标准与建议，疾病管理，特殊人群，个性化报告的生成；支持数据可视化与追踪，动态曲线图，历史数据的对比等。 2.技术要求：数据容量大；具有兼容性可HIS对接；儿童专用设计；安全和合规性等。 |  |  |  |