区域神经系统重大疾病防治数据平台

| 建设内容 | 名称 | 数量 | 需求介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域神经系统重大疾病防治数据平台 | - 区域神经系统重大疾病数据库： 1.1脑出血专病库 1.2脑梗死专病库 1.3阿尔茨海默症专病库 1.4帕金森专病库 | 1套 | 以“神经疾病区域医疗中心”规划要求为目标，搭建一套覆盖脑梗死、脑出血、阿尔茨海默症、帕金森等重大疾病的专病数据库，包含患者的人口社会学信息数据域、院前数据域（转运信息、院前处置信息）、院内急诊数据域、康复数据域、检查/检验数据域、神经专科评估数据域、卫生经济学数据域、随访数据域等一体的数据库。平台支持与中心机构院内基础业务信息化软件（HIS、LIS、PACS、EMR等)产生的关键数据进行对接，实现异构数据的集成、映射处理和数据可视化分析，并支持病种模块扩展及向第三方监管行政单位的数据库进行传输。 （重点介绍数据治理和数据应用） |
|  | 2、中心人才管理培训 | 1套 | 对区域内神经疾病医学中心的人才进行登记及培训管理，对溶栓、取栓（介入）人才、专科护士、心脑血管健康管理师等人才进行综合管理，包括对医护人员的个人信息、职称、论文、奖项成果等数据的新增、删除、查询、修改等功能；对区域内专科人才进行线上、线下培训管理，包含务计划发布、培训记录、在线考试等功能。 （需评估与医院现有人力资源系统之间关系） |
|  | 3、AI辅助决策临床、科研支持 | 1套 | 通过梳理数据特点，分别面向即疾病筛查预警、急救智能辅助诊断、救治过程质控管理等场景，建设AI辅助决策科研支持系统提高数据应用效率，更好辅助临床和、相关科研工作。 |
|  | 4、神经疾病区域医疗中心官方网站 | 1套 | 以神经疾病区域医疗中心建设为目标，建设一个功能完善、安全可靠、易于操作的中心网站，满足中心动态公告、工作通知、质控组织介绍、资料下载等信息展示及管理功能。 |
|  | 5、智能健康管理监测 | 1套 | 利用人工智能技术，协助医务人员为脑梗死、阿尔茨海默症、脑出血等神经系统疾病患者提供个性化、智能化、便捷化的院后健康管理服务，提高患者依从性，降低复发风险，改善患者生活质量，同时减轻医务人员工作负担，节省人力成本。系统包括患者基础信息的收集与整合、结合人工智能的管理干预计划方案制定与执行、健康监测与预警、以及数据分析与反馈等功能。 |
|  | 6、C端患者交互系统 | 1套 | 院后管理对于脑梗死、阿尔茨海默症、脑出血等神经系统疾病患者的康复和健康管理至关重要。为了更好地服务患者，提升院后管理的效率和质量，“C端患者交互系统”旨在为患者提供一个便于和院内医护人员衔接沟通、接收任务、消息通知的专病院后健康管理交互平台，系统主要拥有专病筛查、急救绿色通道启动、随访互动、个人健康管理等主要功能。 |
| 硬件配置 | 7、防治指挥中心智慧屏 | 1套 | 86寸融合通信会议平板，适用于中大会议室。集投屏、白板协作、视频会议为一体，4K触屏，内置4K摄像机，16麦阵列麦克风，6单元立体声扬声器。支持本地/会中投屏，且无线投屏和wifi可同时使用。 • 4K 零贴合面板，20点触控，超低延时书写 • 4K 智能双摄，AI 智能取景，智能消噪 • 4K 多平台超高清视频会议（H.323/SIP/亿联会议/腾讯会议/Teams/Zoom） • 4K 多协议多方无线投屏 • 支持选配无线扩展麦，支持Windows/Android 双系统选配 • 芯片及系统 CPU：4 核 2.6GHz + 4 核 1.8GHz；AI 算力：5T FLOPS 算力；安卓 10.0 • 内置镜头：800 万像素，Sony 图像传感器，120°镜头视角，支持电子云台，电动镜头隐私保护盖 • 显示：分辨率3840 x 2160，色域99% sRGB，10.7 亿色，对比度1200:1，最大亮度350cd/ ㎡，刷新率60Hz，水平视角178°，垂直视角178° • 无线投屏：标配4K无线辅流投屏器WPP30，支持BYOD外设模式，支持4K硬编硬解。 |
|  | 8、智能血压计 | 20台 | 支持数据对接至“区域神经系统重大疾病数据库” ·储存环境:5℃~40℃;15%RH~80%RH ·记忆组数:至少支持2X50组测量值，含测量日期及时间 ·测量范围:血压0~280mmHg;脉率40~195次/分 ·适合臂围:22cm~32cm ·传输模式:支持4G/5G传输 ·支持全自动语音提示操作 |
|  | 9、智能血糖仪（含试纸） | 20套 | 支持数据对接至“区域神经系统重大疾病数据库” ·使用环境:5℃~40℃;相对湿度小于80%RH ·记忆组数:至少支持500组记忆值 ·反应时间:≤5秒 ·测量范围:1.1-33.3mmo/l ·传输模式:支持4G/5G传输 |
| 数据存储资源 | 10、AI前置服务器 | 1台 | 1、CPU（国产芯片，满足信创要求）：≥2颗CPU，单颗处理器主频≥2.1GHz，8-Core物理核心 2、内存：≥16GB； 3、存储：≥2T； 4、操作系统：国产操作系统，满足信创要求 5、外观：2U |
|  | 11、AI大模型API调用 | ≥3年 | 满足至少3年通用AI大模型API调用服务 |
| 系统对接服务 | 12、院内/外系统对接服务 | / | 满足与中心医院（本院）HIS/PACS/LIS/HRP等系统数据对接；支持区域内分中心机构数据对接；支持与四川省基卫系统、国家卒中地图、国家卒中中心平台数据对接。 |