空调移机服务需求

医院目前空调数量1000余台，时常因房屋调整、楼层改造、空调器老旧、损坏等需要零星拆机、装机、打洞等，需求次数较多且未包含在空调维保合同内容内。为方便管理，降低成本，现已统一打包招标服务。移机服务要求如下：

- 内容

- 空调移机服务。

- 二、服务要求

- 移机要求响应时间5小时内（紧急情况立即响应）。

- 移机后清洗消毒过滤网、室内机。

- 移机后保证空调运行正常，不能存在安全隐患，出现因移机发生故障，中标服务商需承担全部后果。

- 移机公司工作人员自行将空调运送至移机地点。

- 移机加铜管需经我方管理人员确认方能增加，增加采用中厚壁铜管。

- 移机公司工作人员在移机过程中需保证其自身安全，发生过失自行负责。

- 移机打孔费用由移机公司承担。

三、采购年限

三年，2025年8月20日至2028年8月19日，或产生费用达到15万元，任一条件达到，合同终止。