## 方案3
序号 | 名称 | 推荐配置 | 数量 | 单位 | 备注 | 备注
超融合需求
1 | 计算资源/存储（超融合硬件） | 1.2U机架服务器含托架导轨，冗余电源≥900W 2.国产CPU≥32C*2,支持超线程,主频≥2.2GHz 3.内存≥512G 4.系统盘≥480GB SSD*2含独立RAID硬件模块或阵列卡 5.配备两张10/25Gb*2光口网卡(含模块),1张4口千兆网卡 6.单机数据盘HDD≥8TB*8,缓存盘NvmeSSD≥3.2TB*2,满配硬盘托架,16通道raid卡2GB缓存带掉电保护,支持硬盘直通功能 7.硬件服务器需要满足超融合软件兼容性要求 | 4 | 台 | 满足新增业务需求计算、存储、内存需求，采用EC技术，预计150T可用。
2 | 超融合存储交换机 | 不少于24个万兆光口（含20个光模块）,冗余电源，冗余风扇 | 2 | 台 | 业务组网和分布式存储组网
3 | 超融合管理交换机 | 不少于24个千兆电口，冗余电源，冗余风扇 | 2 | 台 | 管理交换机
4 | 超融合软件 | 1.包含8颗物理CPU永久授权； 2.包含计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化和运维管理平台等模块。 3.计算虚拟化：支持Boost 模式、虚拟机生命周期管理、虚拟机高可(HA)、 虚拟机 CPU 兼容性设置、动态资源调度等功能； 4.存储虚拟化：支持异构硬件集群、集群在线扩容/缩容、常驻缓存、精简置备卷空间回收、副本冗余、纠删码冗余、RDMA协议等； 5.网络虚拟化：支持分布式虚拟交换机、基于 VLAN 的虚拟机网络、网络融合部署、网络流量 QoS、网口物理链路状态展示等； 6.运维管理平台：支持集群管理、网络可视化及管理、集群健康监控和分析、自定义报警规则、监控数据导出、一键升级等。 | 1 | 套 | 超融合管理软件
原双活扩容需求
5 | 内存扩容 | 1.64*64G内存； 2.48*32G； 3.要求与现有服务器兼容； | 1 | 套 | 8台服务器内存增加512G内存，2台服务器增加768G内存；
6 | 存储SSD扩容 | 配置4块3.84TB SAS SSD，能与现有的Dorado5500 V6存储兼容，做双活； | 1 | 套 | 固态SSD扩容解决目前存储固态资源严重紧缺；
7 | 虚拟化升级和平台调优 | 1、将原有虚拟化8.1版本升级至8.6版本；2、按照业务类型和业务重要性对虚拟机做在线迁移，满足硬件资源的相对均衡；3、按照业务类型和灾备规划，对虚拟机数据和存储做优化调整； | 1 | 套 | 1.将原有虚拟化8.1版本升级至8.6版本； 2.按照业务类型和业务重要性对虚拟机做在线迁移，满足硬件资源的相对均衡； 3.按照业务类型和灾备规划，对虚拟机数据和存储做优化调整；