医疗设备需求参数表

| 科 室 | 骨 科 | 设备名称 | 超声多普勒血流监测仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、8.0MHz超声探头频率、≤50mW/cm²的超声功率平均声强、40～200cm/s的测速范围、≤20%的测速误差、2.4英寸TFT液晶屏显示双向波形及血流速度，并支持数据存储和电脑分析软件扩展功能‌。 - 扩展功能： - .骨科临床使用 - .支持电脑软件及报告打印。 |  |  |  |