排水沟清捞泥沙疏通服务采购需求

一、服务内容

（一）管沟现状评估。对西区食堂至居民楼排污管沟进行全面勘察，充分评估排水沟结构现状，判断是否存在破损、渗漏等问题，制定切实可行的清掏疏通计划。

（二）清掏疏通作业实施。

1.按照清掏疏通方案，彻底清除管沟内的泥沙、油污及杂物。对清理出的泥沙、油污及杂物进行妥善处理、外运弃置，确保符合环保要求，不得随意倾倒。

2.作业过程中，做到安全文明施工，采取有效措施减少噪音和异味对周边居民的影响，合理安排作业时间，避免在居民休息时段进行高噪音作业。

3.作业完成后，对作业现场进行全面清理，恢复周边环境整洁。

三、服务要求

（一）资质要求

1.供应商需具备市政公用工程施工总承包资质或管道疏通清洗服务企业资质。

2.供应商需具有良好的商业信誉，近三年内无重大违法违规行为，在经营活动中没有因服务质量问题受到相关部门处罚的记录。

（二）安全要求

1.供应商需制定详细的安全作业方案，作业人员需严格遵守安全操作规程，佩戴必要的安全防护用品（如安全帽、防毒面具、防滑鞋等），确保作业人员人身安全。

2.在作业现场设置明显的安全警示标志和围挡，防止无关人员进入作业区域。

四、验收标准

1.服务质量标准：确保彻底清掏疏通，一次性验收合格。

2.环保要求：清理出的废弃物需全部及时清运出院区，并提供合法的处理证明，作业现场及周边环境无油污、垃圾等污染。

3.安全保障：作业过程中未发生任何安全事故，安全防护措施落实到位，符合相关安全规范要求。