医疗设备需求参数表

| 科 室 | 肾病内科 | 设备名称 | 心功能无创检测分析仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 基本技术参数： - 1.胸抗组测量：基础抗组测量精度正负8-9%，恒流源频率40-50KHz； - 2.心电测量：放大器增益》1000倍左右；心率测量范围30-180； - 3.功能指标:在同一窗口分别显示四中曲线及》12个血流动力学及心功能评价参数；监测参数区域，可以根据监测方式显示心功能指标；在分析功能下，可监测》40项血流动力学参数变化、心功能指标、心电图指标等；可按患者住院号、就诊号、姓名等查询及管理功能，多种组合方式的监测报告打印方式； - 4.检测参数包括心功能指标、心脏泵功能指标、心脏收缩功能指标、心脏负荷功能等。 |  |  |  |