医疗设备需求参数表

| 科 室 | 超声科 | 设备名称 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、基本参数： - 能满足全身各脏器超声检查：如消化、泌尿、血管、心脏、肺部、儿科、小器官及浅表组织等。 - 具备的二维灰阶、彩色多普勒血流、频谱多普勒、组织多普勒等成像和后处理技术。 - 测量分析软件：距离、面积、周长、体积、角度、多普勒、心脏功能测量等。 - 具备数据传输与存储功能。 - 探头配置:心脏探头 ×1 腹部探头（凸阵）×1 浅表探头（线阵）×1。 二、配置要求： 配件：专用台车、专用旅行箱（含主机+探头收纳）。 |  |  |  |