医疗设备需求参数表

| 科 室 | 泌尿外科 | 设备名称 | 膀胱镜影像显示系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、成像性能参数​ - 分辨率：≥1920×1080（全高清） - 帧率：≥60fps，保证动态画面流畅，避免手术中出现卡顿、拖影现象。​ - 色彩还原度：符合 DICOM Part 14 标准，确保不同组织色彩真实，便于医生准确判断病变。 二、设备兼容性参数​ - 内镜适配：兼容现有硬性膀胱镜（管径 F16 - F24）及输尿管镜 - ​ 三、其他参数​ - 存储功能：支持手术视频实时录制。 |  |  |  |