| 产品名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸顶式空调 | 大3P | AP≥4.0，制冷量≥7400(1100-9200)W，制热量≥9250（1700-10500）W,制冷功率≤2200W，制热功率≤2600W,电辅热≤1800W，循环风量（m3/h）≥1350，室内机噪音dB(A)≤45 功能要求：制冷、制热、通风、除湿 | 台 | 3 |

需求参数