TCL多联机移机需求

- 情况介绍

- 医院三号住院楼一楼空调系统是由1套TCL多联机关联30台内机，因装饰装修需要，现需对其中相邻5台室内机进行移机，移机距离每台不超过5m。具体移机要求可现场勘察。

- 服务要求

- 移机时间：要求周末2天内完成移机、保压测试等工作，保障空调正常运行。

- 移机后要清洗消毒过滤网、室内机。

- 移机后不能存在安全隐患，如出现因移机发生故障，中标服务商需承担全部后果。

- 移机公司工作人员在移机过程中需保证其自身和周边人员、财产安全，发生过失自行负责。

- 资质要求

1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

2.具有空调移机的相关资质，移机工作人员持有相关的工作证件。

- 四、报价单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |