## 挂网
信息化建设项目清单
序号 | 项目名称 | 具体要求 | 附件
1 | 血液净化信息系统 | 严格按照《血液净化标准操作规程2021版》、结合《JCI医院评审标准（第四版）》、《等级医院评审标准》、《电子病历等级评审标准》，以病人为中心，对血液净化中心的医生护士、设备、药品、耗材等各类资源进行全面管理，实现与医院信息管理系统（HIS）、LIS等系统的数据能充分共享互换。通过物联网技术，实现与血透机、体重称、血压计、水处理、腹透机等仪器设备相连接，围绕透析业务的特点和难点，购买一套先进智能化的血液透析系统。 1.提升工作效率。减少手工操作，实现智能化的透析护理应用、血透机治疗数据自动采集自动填充等。 2.提高医疗质量。实现医护无纸化办公，查房、透析病历也可随时打印，实时监控与预警确保治疗安全，质控数据上报助力持续改进。 3.改善就医环境。实现候诊区大屏显示、呼叫在透当班患者整个透析过程状态，实现病人上下机称重、量血压自助进行，无需人员干预。 4.成本控制。有库存管理避免浪费，降低运营成本。 5.提升管理决策。实现数据的统计分析功能、自动完成质控数据上传并有修改模式。 | 挂网具体需求\1.血液净化信息系统建设需求.doc
2 | 胸外科手术规划系统以及随访平台建设 | 1.建设目标：以人工智能为驱动，创新数字诊疗管理方式和数字医疗服务手段，开展数字诊疗及人工智能医疗服务，实现数字化、便捷化、智能化升级，推进人工智能技术在临床手术规划及患者管理等方面的应用，运用以多模态影像为基础的人工智能技术辅助临床手术规划，实现手术预规划、手术路径可视化及风险预后评估，降低手术风险，提升患者依从性，通过患者随访平台，提升患者与我院的粘性，提供更好的服务。 2.建设内容：①胸外智能手术规划及随访辅助系统是针对肺癌CT早筛患者进行自动三维重建及随访管理的人工智能辅助分析系统。该系统利用计算机视觉和深度学习技术，能够针对胸部CT平扫影像进行快速智能检测和识别，检出疑似结节、标定结节位置大小和形态，全自动输出影像辅助诊断信息，并且自动完成三维重建建模过程。同时，可以在手术前后将患者智能化进行归档管理，同时在周期性的随访中个性化患者随访管理，提高患者依从性。②软件具有精准的解剖引擎，在2mm以下层厚平扫和增强CT上都能自动完成肺结节、支气管和血管的分割，并能进⼀步对血管进行动静脉分类，通过个体化气管的空间分布和段间静脉走行，自动对正常及变异肺段乃至亚肺段进行重建，有助于术前制定个体化手术方案。包括结节定位、靶血管识别、支气管和手术切口、解剖变异的显露和手术入路的规划，最终达到完全解剖性肺段切除。此软件可在院内环境离线多终端运行，3分钟即可完成全流程，并自动给出标注化影像报告。 | 挂网具体需求\2.胸外科手术规划系统以及随访平台建设信息化项目建设需求.xlsx
3 | 全周期疾病管理系统 | 通过整合多系统数据和丰富的功能模块，能够实现对疾病患者的全流程、个性化管理。不仅可以提高医疗资源的利用效率，优化分级诊疗制度的实施，还能提升患者的自我管理能力和健康水平，为医疗质量监管、效果评估和绩效考核提供有力支持。在数据对接上，与医院内外多个系统实现数据互联。应用功能丰富多样，涵盖智能建档、分级纳管、多场景筛查、个性化长期管理方案、协同随访、促诊干预、双向转诊、健康教育等功能，为患者提供从筛查到管理的全流程服务。同时具备制订个性化服务包、统计分析、运维安全保障以及体重管理等功能。 | 挂网具体需求\3.全周期疾病管理系统建设需求.xlsx
4 | 数字化智能预防接种5A门诊系统 | 1.包括云排队主控制系统、云语音叫号控制系统、云综合显示控制系统、登记接种分屏系统、登记接种综合信息系统、云留观系统、疫苗信息公示系统、预防接种综合资料公示系统。2.终端和设备包括：综合显示终端、窗口显示终端、留观显示终端、排队叫号终端、疫苗接种知情告知书/同意书电子签名终端、疫苗接种核验终端、身份信息识别设备、显示控制终端、多媒体语音终端、电脑、打印机、扫码设备、冷链温 度自动监测设备等。 | 挂网具体需求\4.数字化智能预防接种5A门诊系统建设需求.xlsx
注：请各位友商根据项目名称和具体要求，结合市场情况，为我院提供全面的、深入的、先进的产品解决方案。

## 公告 (2) (hidden)
信息化建设项目清单
序号 | 项目名称 | 具体要求 | 附件
1 | 医疗美容科客户管理系统 | 1.提高诊疗效率：通过数智化系统，优化诊疗流程，减少繁琐的手工操作，提高诊疗效率。2.提升管理效能：实现科室的信息化管理，方便数据的统计和分析，为科室的运营和管理提供有力支持。3.保障医疗安全：通过系统对诊疗过程进行记录和监控，降低医疗差错和事故的风险。4.提升服务质量：通过数智化系统，提供更加便捷、高效、人性化的服务，提升患者就医体验。5.运用AI智能机器人随访系统提高随访效率。6、实现药品耗材与药品进出库管理 | 2026年预算管理\（总）科室需求\附件2：医疗美容科客户管理系统-信息化项目建设需求.xlsx | 皮肤科
2 | 营养软件 | 1.临床营养诊疗模块：功能包括营养筛查、评估、热量计算、肠内营养制剂调配使用、自动标签打印及库房进销存管理、肠外营养计算和配方、营养素分析、膳食配餐、营养宣教等，支持HIS、LIS系统数据同步；软件在合作后续增加中药药膳模块，结合药食同源理念，设置多种类型的药膳方案，包含补气、补血、滋阴、温阳、祛湿和解表等药膳方案，供康复患者按需使用，药膳方案可与临床科室共识，避免药物与药膳功效互相影响；软件可开发订餐功能，内设多种营养膳食套餐，提供患者院内自主订餐服务。2.建设范围：营养科、各临床科室 |  | 营养科
3 | 血液净化信息系统 | 严格按照《血液净化标准操作规程2021版》、结合《JCI医院评审标准（第四版）》、《等级医院评审标准》、《电子病历等级评审标准》，以病人为中心，对血液净化中心的医生护士、设备、药品、耗材等各类资源进行全面管理，实现与医院信息管理系统（HIS）、LIS等系统的数据能充分共享互换。通过物联网技术，实现与血透机、体重称、血压计、水处理、腹透机等仪器设备相连接，围绕透析业务的特点和难点，购买一套先进智能化的血液透析系统。 1.提升工作效率。减少手工操作，实现智能化的透析护理应用、血透机治疗数据自动采集自动填充等。 2.提高医疗质量。实现医护无纸化办公，查房、透析病历也可随时打印，实时监控与预警确保治疗安全，质控数据上报助力持续改进。 3.改善就医环境。实现候诊区大屏显示、呼叫在透当班患者整个透析过程状态，实现病人上下机称重、量血压自助进行，无需人员干预。 4.成本控制。有库存管理避免浪费，降低运营成本。 5.提升管理决策。实现数据的统计分析功能、自动完成质控数据上传并有修改模式。 | 附件2：血透系统功能需求.doc | 血透室
4 | 胸外科手术规划系统以及随访平台建设 | 1.建设目标：以人工智能为驱动，创新数字诊疗管理方式和数字医疗服务手段，开展数字诊疗及人工智能医疗服务，实现数字化、便捷化、智能化升级，推进人工智能技术在临床手术规划及患者管理等方面的应用，运用以多模态影像为基础的人工智能技术辅助临床手术规划，实现手术预规划、手术路径可视化及风险预后评估，降低手术风险，提升患者依从性，通过患者随访平台，提升患者与我院的粘性，提供更好的服务。 2.建设内容：①胸外智能手术规划及随访辅助系统是针对肺癌CT早筛患者进行自动三维重建及随访管理的人工智能辅助分析系统。该系统利用计算机视觉和深度学习技术，能够针对胸部CT平扫影像进行快速智能检测和识别，检出疑似结节、标定结节位置大小和形态，全自动输出影像辅助诊断信息，并且自动完成三维重建建模过程。同时，可以在手术前后将患者智能化进行归档管理，同时在周期性的随访中个性化患者随访管理，提高患者依从性。②软件具有精准的解剖引擎，在2mm以下层厚平扫和增强CT上都能自动完成肺结节、支气管和血管的分割，并能进⼀步对血管进行动静脉分类，通过个体化气管的空间分布和段间静脉走行，自动对正常及变异肺段乃至亚肺段进行重建，有助于术前制定个体化手术方案。包括结节定位、靶血管识别、支气管和手术切口、解剖变异的显露和手术入路的规划，最终达到完全解剖性肺段切除。此软件可在院内环境离线多终端运行，3分钟即可完成全流程，并自动给出标注化影像报告。 | 附件2：胸外科手术规划系统以及随访平台建设信息化项目建设需求.xlsx | 胸外科
5 | 数字化智能预防接种5A门诊系统 | 1.包括云排队主控制系统、云语音叫号控制系统、云综合显示控制系统、登记接种分屏系统、登记接种综合信息系统、云留观系统、疫苗信息公示系统、预防接种综合资料公示系统。2.终端和设备包括：综合显示终端、窗口显示终端、留观显示终端、排队叫号终端、疫苗接种知情告知书/同意书电子签名终端、疫苗接种核验终端、身份信息识别设备、显示控制终端、多媒体语音终端、电脑、打印机、扫码设备、冷链温 度自动监测设备等。 | 2026年预算管理\马吃水社区卫生服务中心\附件2：数字化智能预防接种5A门诊系统信息化项目建设需求-信息化项目建设需求.xlsx | 马吃水社区卫生服务中心
6 | 绩效管理系统升级 | 建设范围：全院临床、医技及职能科室 1.实现门诊和住院两个板块绩效核算分开（收入、成本、绩效规则、字典等全部重新设置）； 2.实现KPI绩效板块与国考、高考、质量、DRG等管理指标的对接融合，丰富KPI系统模块，并涉及动态调整端口； 3.实现系统前端渠道建设，大部分工作医院自己操作，如规则母版创建与应用、字典设置等，医院自行规范管理； 4.现有手工核算的各类老单项绩效核算、专项绩效核算做定制规则，进入系统管理； 5.部分未进系统医技科室，如临床药学室、消毒供应室等进入系统核算； 6.将OKR+岗位积分制行政后勤科室绩效核算模式，定制化做进系统； 7.与HRP系统联通，实现成本数据自动抓取，完成规则设置自动核算； 8.实现指标模拟测算，实现指标、项目的联查，预警提醒等，减少问题风险； 9.形成全版的绩效更新规则及操作文档，并存入系统档案库，供随时查阅及更新； 10.实现各类信息预警体系及消息推送； ...... | 2026年预算管理\（总）科室需求\附件2：绩效管理信息化项目建设需求-信息化项目建设需求（事业发展科）.xlsx | 事业发展科
7 | 微信公众号升级 | 基于现有微信公众号、小程序进行升级改造（原为海鹚） | 2026年预算管理\（总）科室需求\门诊部信息化项目建设需求.xlsx | 门诊部
8 | PACS系统 |  | 运维服务 | 放射科；11.7万（2026年预算）
9 | 自贡市四川省基层医疗卫生机构管理信息系统及健康档案云平台运维服务 |  | 运维服务 | 马吃水社区卫生服务中心；4000元（2026年预算）
10 | 自贡市四川省基层医疗卫生机构管理信息系统医保联网结算功能使用服务 |  | 运维服务 | 马吃水社区卫生服务中心；1000元（2026年预算）
11 | 2025年绩效管理咨询售后维护协议书 |  | 服务期满付50% | 7.2万，事业发展科（2026年预算）
12 | 绩效管理咨询及绩效软件系统 |  | 9% | 14.4万，事业发展科（2026年预算）
13 | 自贡市第三人民医院卫生健康决策支持数据分析服务委托协议 |  | 运维服务 | 9.8万，信息科（2026年预算）
注：请各位友商根据项目名称和具体要求，结合市场情况，为我院提供全面的、深入的、先进的产品解决方案。
1 | 接口对接 | 尿动力学检查、膀胱镜检查、男性功能检查仪器设备：要求介入医院HIS系统，能形成电子报告。 | 暂缓 | 泌尿科
2 | 泌尿外科疾病全病程管理系统 | 便于对患者进行泌尿外科全病程管理 | 暂缓 | 泌尿科
3 | 健康智慧运动处方系统 | 为了实现基础健康体检数据与体适能测评数据、健身行为数据统一管理，形成群体性居民运动健康大数据平台，为体重管理赋能。系统包含预约测试、体质和健康评估、健康预警、运动处方开具、健康档案管理、数据统计分析、数据查询等功能，通过医生工作站进行人员档案、测试报告管理、运动处方、营养建议和训练数据管理；通过运动能力评估结合基本生理生化指标，依据运动处方FITT-VP原则，出具包含运动类型、运动强度、持续时间、运动频率、运动总量、运动进度的完整运动处方，项目、强度、动作要求、注意事项等描述清晰，可执行度高可操作性强。运动健康服务区所有设备互相串联，用户识别实现信息化，登陆后个人运动方案实时显示在器械上，训练过程数据实现实时采集、上传。支持在智能健身设备上进行运动处方打卡和运动数据采集。实现筛查、评估、干预的健康管理闭环，院内院外管理同步施行，全过程清晰可控，平台大数据分析管理助力科研。 | 2026年预算管理\（总）科室需求\附件2：健康智慧运动处方系统信息化项目建设需求.xlsx | 黄竹、窦德章、暂缓