医疗设备需求征集汇总表

| 序号 | 设备名称 | 基本功能、用途、配置 | 数量（台/套） | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色素浓度分析仪 （肝储备功能试验仪） | - 主要用于量化评估肝储备功能。 - 1.可检测的技术指标至少含：药物血浆清除率、药物15分钟滞留率、平均循环时间。 - 2.输入身高体重，设备可自动计算用药量，无需操作人员自己计算，避免人为原因的错误。 - 3.检测过程中具备安全提示监测指标：血氧饱和度（SpO2）。 - 4.设备使用期限≥6年。 - 5.具备输出检测报告设备，结果可长期保存。 | 1 | 肝胆外科 |  |
| 2 | 病理采图摄像头 | - 主要用于病理切片采图。 - 1.能与现有显微镜BX43对接。 2.能与病理麦克迪斯系统对接。 - 3.摄像头有效像素≥600万。 - 4.配备三目转换头和数据接口。 - 5.图像速度：全分辨率实时速度不小于45 幅/秒。 | 1 | 病理科 |  |
| 3 | 射频热疗机 | - 主要适用于头部以下（胸部、腹部、盆腔、四肢）浅表及深部恶性肿瘤的治疗，热疗区域可调节，对病人无创伤。 - 1.专用的射频热疗机器。 - 2.医疗器械注册证适用范围符合“深部热疗”收费项目。 3.热疗的作用方式可以是超声热疗/电磁波热疗。 | 1 | 肿瘤血液科 |  |
| 4 | 磁共振专用无磁监护设备 | - 主要用于磁共振室内监护。 - 1.磁共振室专用无磁监护设备。 2.至少满足以下监测项目：心电（ECG）监测、血氧饱和度（SpO2）、无创血压（NIBP）和呼吸（RESP） | 1 | 放射科 |  |