救护车担架需求参数

- 用途：主要用于救护车上下车转运病人。

- 担架由高强度合金制成。

- 搭配防水海绵床垫，靠背可调节。

- 四周分布辅助上车轮，便于单人完成上下车过程

- 上车后能够通过固定装置锁紧在车厢底，防止运送过程中移动,对接方式和锁接口需与原救护车相匹配。

- 受到救护车车厢内担架固定位置的影响，担架尺寸应当接近：高位时：195×54×87cm,低位时：195×54×27cm。

- 搭配输液架，可以手动安装和收起。

- 承重不低于250kg。