医疗设备需求参数表

| 科 室 | 急诊科 | 设备名称 | 可视喉镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 适用范围： - 供医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 - 技术要求： 1.采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。 2.采用可调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。 3.手柄滑竿采用不锈钢材质。 4.手柄前端需配备智能温控加热板，以实现即时防雾功能。 5.照明采用LED灯光源。 6.手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号至少包含：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。 7.最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。 三、基本配置要求： 电源适配器（充电器）一台、主机一台、操作手柄、台车一台。 |  |  |  |