医疗设备需求参数表

| 科 室 | 急诊科 | 设备名称 | 除颤仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.充电时间:每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J。 2.双相波技术:独特的ActiBiphasic双向波技术(专利技术)，采用了首创的“T-电路”，主动控制第二相波形，以保持恒定的脉冲宽度，保证除颤效率。 3.除颤后快速ECG恢复:≤3秒钟ECG即可恢复，快速显示除颤结果。 4.除颤类型:手动、同步、标配AED语音提示功能;具有除颤、心电监护功能。选配SD卡可存储语音和心电图波形。 5.可选配升级血氧、CO2监护功能。 6.电极连接阻抗:.配置成人、儿童一体化除颤电极板，由3个在电极板把手上不同颜色的指示灯指示。 7.屏幕尺寸至少≥6英寸，彩色LCD。 8.电容由数千个独立的小电容组成。可检测电池有效容量，可清楚地知道电池的状况。 10.旋钮式控制开/关机和除颤档位选择。 11.基本配置要求： 除颤监护仪主机1台、体外除颤电极板（适用于成人及儿童两用）1副、除颤电极 片电缆线1副、3导心电导联线1套、锂电池1块、热敏打印纸1卷、除颤电极片20片。 |  |  |  |