医疗设备需求参数表

| 科 室 | 妇产科 | 设备名称 | 红外光治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 1.具备触摸屏操作功能； - 2.时间设置：0min~99min连续可调； - 3.输出方式：光功率密度可调，红光、蓝光可以单独输出，也可以混合输出，且红光和蓝光可根据治疗需要混合输出。 - 4.能量设置：红光治疗强度1~10级可调，蓝光治疗强度1~10级可调； - 5.治疗范围包括：适用于消炎、镇痛、加速伤口愈合，促进血液循环； 6.配件要求：采用大扭矩、长臂展、可360°旋转且在任意高度悬停的气压式力臂；治疗灯头与主机采用医用抗干扰血氧导线连接； |  |  |  |