医疗设备需求参数表

| 科 室 | 妇产科 | 设备名称 | 新生儿血氧饱和度仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本功能需求： - 监测参数：心电、呼吸、血氧饱和度、脉率 - 血氧饱和度精度：专为新生儿设计，70%-100%,范围内为±2%。 - 产品特点：便携式设计，高精度，使用方便，材质柔软安全。 - 配置：主机集成式，配备新生儿专用脉搏血氧饱和度探头。 |  |  |  |