医疗设备需求参数表

| 科 室 | 公共卫生科 | 设备名称 | 便携随诊箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 5 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 将心电、血氧、脉率、血压、血糖、尿常规、体温等医用设备以及二代身份证读卡器，通过平板电脑等数据采集终端和数据管理软件系统实现一体化整合的检测设备。 - 提供接口开发包，支持将采集到的健康数据上传至智慧慢病健康管理平台；乡镇卫生院、村卫生室通过一体机可有效开展检查诊断、慢病随访等各项工作。 |  |  |  |