全医技数据管理平台功能需求

一、项目总体目标

构建覆盖全院医技科室的统一数据管理平台，实现各类医技设备（包括放射、超声、内镜、病理、电生理等）数据的全面接入、集中存储、统一管理与智能应用，支撑临床诊疗、科研与管理决策，满足国家电子病历应用水平五级（智慧医疗）对检查报告和图像来自全院统一管理的数据评审要求，按照互联互通五级测评要求完成报告和影像的集成，并提供智慧医疗和互联互通评级有关的对接、改造、截图、咨询等配合工作。

二、核心功能模块

1. 全医技数据统一管理平台

实现全院医技数据的统一归档与存储管理，支持多模态数据（影像、报告等）的集中管理与调阅。

支持检查数据与影像数据的自动同步，提供视图、WebAPI等多种方式接入第三方系统数据。

提供影像数据全生命周期管理，支持在线、近线、离线分级存储与自动归档策略。

构建患者为中心的“全医技360视图”，整合展示患者全病程医技检查记录。

提供完善的运维管理功能，包括日志管理、采集任务监控、系统配置等。

2. 电生理归档工作站

实现各类电生理设备（如动态心电、脑电、肌电、肺功能等）的联网接入，与HIS、LIS、EMR等系统无缝集成。

支持电生理检查全流程线上化管理，包括申请、收费、预约、登记、报告共享与数据备份。

提供检查列表管理功能，通过与HIS系统对接，自动获取并校验患者信息。

实现报告的自动归档与数字签名，确保数据完整性与法律效力。

3. 电生理报告工作站

提供报告编辑、CA签名、打印、导出、历史查阅、危急值上报、统计分析、随访等全流程报告管理功能。

支持通过截图、裁剪、插件等方式定制报告首页，统一报告风格，并与EMR系统实现数据共享。

实现电生理报告的数字化归档与原始数据备份，支持远程会诊与科研调阅。

支持非联网设备的独立报告生成，兼容Word、Excel等自定义模板。

实现电生理数据的标准化、网络化、无纸化管理，支撑临床科研与科室管理。

4. 数据统计与分析系统

支持结构化、半结构化和非结构化数据的采集与后结构化处理。

提供多维数据统计功能，涵盖设备使用、医生工作量、检查量、诊断量、危急值等指标。

支持患者信息查询、设备使用分析、费用统计、阳性率分析等业务查询。

提供科研统计功能，支持从原始报告中提取参数用于科研分析与报告定制。

5. 后台系统管理

实现科室、用户、权限的统一管理，支持角色分级与功能授权。

支持检查、预约等业务流程的灵活配置与维护。

提供设备管理功能，支持设备信息的新增、修改、删除及可视化展示。

支持报告模板、字体、排序、打印格式等界面元素的个性化设置。

建立统一的登录与安全认证机制，保障系统访问安全。

6.设备接入管理

对全院检查设备进行调研评估，制定接入方案与实施计划。

提供定制化接入服务，支持放射、超声、内镜、病理、Holter、心电图、脑电图、肌电图、TCD、肺功能、睡眠监测仪、心理CT、听力计、超声诊断仪、眼底相机等约30类、50台设备的接入（若设备数量与报价相关，需明确单价并按实际接入数量结算）。

实现设备数据的自动获取、归档与报告生成，推动院内数据共享。

7. 系统集成接口

与HIS系统对接，自动获取患者基本信息与检查医嘱。

与EMR系统对接，实现电生理报告在电子病历中的调阅与嵌入。

与归档系统对接，支持报告按规定格式（PDF、OFD等）完成电子归档。

按照CA认证接口要求完成电子签名和签章的接入，支持医生数字签名与身份认证。

与分诊叫号系统对接，实现各类检查项目分诊叫号业务需求。

与医技预约系统对接，实现各类检查项目分层分类预约的业务需求。

与pacs系统和病理系统对接，按业务需求实现数据采集和集成。

按照规范要求与集成平台实现报告、影像、数据的集成。

支持其他第三方系统的扩展接入。