医院污水处理池污泥及化粪池清掏处置服务需求

- 服务内容

- （一）化粪池及污水处理池污泥清掏处置。按《医疗机构水污染物排放标准》GB18644-2005第4.3.1条“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”。医院化粪池和污水处理池污泥需按危险废物进行处理和处置。

- 资格要求

- （一）具备医疗污泥、化粪池处置资质及相应的处置能力，并在“无废四川”完成注册登记。提供有效的危险废物经营许可证、营业执照、道路危险货物运输许可证等资质复印件。

- （二）允许联合体招标，但联合体不超过2家，且每家至少具备危险废物经营许可证和道路危险货物运输许可证之一。

- 时限要求

- 接到院方通知后，3日内完成清掏、收运、处置工作。

- 服务要求

- （一）供应商需提供清掏及处置方案。

- （二）中标服务单位在合同规定的时间前到我院清掏并处置化粪池以及污水处理池中的污泥，并按相关法规要求办理相关审批手续、交接登记以及转运处置。