医疗设备需求参数表

| 科 室 | 口腔科 | 设备名称 | 90机型手柄＋打磨机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本需求： 1 .机型大小：10X15cm 2.速度：30000-45000RPM 3.额定电压范围：110V-240V |  |  |  |