医疗设备需求参数表

| 科 室 | 口腔科 | 设备名称 | 齿科真空成型机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |  |
| 基本功能需求: - 电源200V，加热功率400W，抽真空功率900W，加热时间1-300秒可调，抽真空时间1-99秒可调， - 压力模式：负压， - 温度设定：红外线加热温度350度， - 适用膜片：圆形(直径>123mm），方形（边长>130MM ）。 5.操作模式：可预设数种模式。 |  |  |  |  |
| 设备需求科室主任确认签字： 日期： |  |  |  |
| 后勤保障部确认签字： 日期： |  |  |  |