医疗设备需求参数表

| 科 室 | 口腔科 | 设备名称 | 根管热牙胶自动充填系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 基本功能需求： - 1.主机：无线设计，具备温度实时显示功能，温度范围150.-230.分档调节。 - 2.工作尖：不同型号工作尖1套。 - 3.包括牙胶切断系统和牙胶自动充填系统。 - 4.配件：锂电池，支持快充，充电座底，消毒隔热罩，配套充填牙胶。 |  |  |  |