医用活度计等设备检定校准服务需求

根据相关法律法规要求，需对我院粒子植入相关设备进行检定校准，相关服务需求如下：

- 服务商要求

- 具备医用放射性核素活度计，便携式X、y辐射周围剂量当量仪，表面污染监测仪检定校准的送检能力。

- 检测服务项目

- 1、表面污染监测仪，便携式X、y辐射周围剂量当量仪，医用放射性核素活度计等设备的检定校准。

- 服务要求

- 1.一次性服务

- 2.根据院方需求进行检定校准，费用按合同约定执行。

- 3.中标服务商需在15个工作日出具相应证书。

- 后勤保障部

- 2026年1月4日