医疗设备需求参数表

| 科 室 | 检验科 | 设备名称 | 自动粪便处理分析系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 基本需求： - 1.系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。 - 2.需要全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分（粪便常规等）显微镜检拍照与结果自动判读； - 3.检测项目：除大便常规外，能检测免疫学项目（粪便隐血、 转铁蛋白、乳糖检测、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒、乳铁蛋白、诺如病毒等）且结果能自动判读。 - 4.样本检测速度：至少 ≥80标本/小时。 - 5.样本采集管要求：全封闭设计；采集管内部需有效富集寄生虫卵； - 6.进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力； - 7.永久性流动计数池，无需一次性计数板，可节约成本； - 8.样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液稀释，并自动搅拌混匀且不破坏样本中有形成分； - 9.显微镜多视野断层扫描成像，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换。 - 10.具有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能； - 11.LIS系统双向通讯功能。 - 12.厂家须有所检查项目相应的配套质控品。 |  |  |  |