医疗设备需求参数表

| 科 室 | 病理科 | 设备名称 | 三目转换头+病理采图摄像头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 1.加装的三目转换头+病理采图摄像头的显微镜需匹配院内目前使用的主机设备。 2.功能需求： - 2.1.高分辨率数码成像系统，与显微镜为同一品牌，高清摄像头，1.1 有效像素≥600万；1.2 芯片规格：1/1.8英寸彩色cmos；1.3 图像速度：全分辨率实时速度不小于45 幅/秒；1.4 动态范围：8bit,10bit；1.5 测光方式：全幅，30%，1%；1.6 数据接口：USB 3.1；1.7 采集区域：可实现FN25的超大采集范围； - 2.2.能与目前院内使用的病理系统对接。 |  |  |  |